## Sheet1
鱼嘴基地新建风机测试实验室项目报价清单
报价说明： 1、本项目，报价人须到现场进行施工踏勘明确电缆长度及电缆明敷暗敷做法等施工细节后再提交报价文件； 2、本项目的施工示意图仅作为示意参考，工程量以报价清单表述为准；本报价清单表格中的数量采用现场平地测距仪测量和推算得出，作为本项目的报价面积不得改变； 3、报价人应熟悉项目情况和项目需求，负责制定具体施工方案；报价文件提交后不可修改；提交报价文件即视为已确认已熟悉项目情况和报价约定，并承担项目履约责任；现场踏勘联系陶老师，咨询电话028-87510592； 4、本项目主要包含三个部分：电缆安装、控制室搭建和风机测试区域地面硬化；本项目验收合格后的质保期为一年； 5、电缆安装部分施工工艺：电缆为明敷用（带K）电缆，共两根，一根长80米，一根长100米，分别从变压器室接到两个配电柜，配电柜及电缆具体参数见下表（电缆长度须报价前到现场踏勘确认）；本项目电缆明敷段放在靠墙支架上；本项目电缆有三处暗敷段分别在：过路处、大门入口处及风机测试区域；电缆暗敷做法详见图纸，明敷做法为靠墙简易角钢三角支架（高度和间距符合电缆承重即可）； 6、搭建控制室部分施工工艺：控制室包含房间搭建、门窗安装、电路施工、办公桌配置、空调配置；具体做法见下表和图纸； 7、风机测试区域地面硬化施工工艺：风机测试区域在既有地面上改造而成，由于风机测试区域要求地面平整但是既有地面有一定的坡度，所以在图纸中长24米*宽6.5米区域做一层素混凝土找平层，找平层用C30混凝土浇筑，平均厚度14cm； 8、本项目各分项报价采用全费用包干价；包含工程全过程的机械机具费、高空作业及高空防护费、安全管理费、完工后场地清理、项目管理费和利润及税费等所有相关费用；本项目最终以各分项的已完工合格的工程量和合同单价办理结算；项目过程产生的罚款计入结算价；若有签证和变更，其中变更和签证以审计核算价格结算，未施工工程量按比例或按审计价格扣除； 9、项目施工注意事项：本项目具有带电作业、登高作业等施工风险和安全隐患；施工前，报价单位应做好项目踏勘，根据现场情况制定详细的安全和技术措施；选用专业电工，施工期间应安排专人旁站监督施工； 10、报价人应充分熟悉项目情况、招标文件、合同内容、报价说明，以上内容均应在报价中充分考虑；提交报价即视为熟知和同意以上说明，中选后不在调价。
序号 | 项目名称 | 服务内容描述 | 单位 | 数量 | 最高限价（含乙方管理费、利润和税金） | 项目报价（含乙方管理费、利润和税金）
|  | 100米电缆安装 此电缆长度100米（电缆长度须报价前到现场踏勘确认），此电缆从变压器室接到配电柜，具体参数为YJV22，4*95+1*50铜芯电缆线；品牌为营门电缆或塔牌电缆及同等以上规模厂家；电缆为明敷用（带K）电缆，明敷段放在靠墙支架上，此电缆有三处暗敷段分别在：过路处、大门入口处及风机测试区域；电缆暗敷做法详见图纸，明敷做法为靠墙简易角钢三角支架（高度和间距符合电缆承重即可）；包含材料+人工+辅料+暗敷钢管+明敷支架+接线+铜鼻子；暗敷段路面切割破碎挖方回填直径100镀锌管安装长度暂定37米，暗敷段绿化带挖方回填直径100镀锌管安装长度暂定9米，明敷段长度暂定45米。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*合同单价；高于则不变。 | m | 100 | 154390.95元
|  | 80米电缆安装 此电缆长度80米（电缆长度须报价前到现场踏勘确认），此电缆从变压器室接到配电柜，具体参数为YJV22，4*95+1*50铜芯电缆线；品牌为营门电缆或塔牌电缆及同等以上规模厂家；电缆为明敷用（带K）电缆，明敷段放在靠墙支架上，此电缆有三处暗敷段分别在：过路处、大门入口处及风机测试区域；电缆暗敷做法详见图纸，明敷做法为靠墙简易角钢三角支架（高度和间距符合电缆承重即可）；包含材料+人工+辅料+暗敷钢管+明敷支架+接线+铜鼻子；暗敷段、明敷段与80m电缆安装共用。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*合同单价；高于则不变。 | m | 80
|  | 配电柜配置 配电柜按图纸设计购买，共2套；配合甲方设备安装人工暂定12工日；包含材料+人工+辅料。配电柜工程量暂定为图纸工程量，具体做法见图纸。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*合同单价；高于则不变。 | 套 | 2
|  | 控制室房间搭建 设备控制室在既有地面上搭建，控制室地面不作处理控制室房间尺寸为长3.6m*宽2.5m*高2.5m；房间搭建包含框架、墙面、顶面；均采用90型内白外灰彩钢瓦和40*60*2.5mm镀锌矩管制作；其中彩钢瓦要求品牌为攀华及同等以上规模厂家；包含材料+人工+辅料；彩钢瓦和镀锌矩管工程量暂定为图纸工程量，具体做法见图纸。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*合同单价；高于则不变。 | 项 | 1
|  | 控制室门窗安装 控制室门包含框架、彩钢瓦、铰链、门锁、内侧插销；控制室门采用90型内白外灰彩钢瓦和40*60*2.5mm镀锌矩管制作，彩钢瓦要求品牌为攀华及同等以上规模厂家；具体做法见图纸。控制室窗为试验观察窗，采用铝合金边框（白色）+12mm钢化玻璃，常用品牌；门窗工程量暂定为图纸工程量，具体做法见图纸。本项包含材料+人工+辅料；此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*合同单价；高于则不变。 | 项 | 1
|  | 控制室电路安装 （控制室内需要安装插座5个，LED灯及开关一套（300瓦，常用品牌），具体位置现场确定；从就近三级电箱处接电，电线采用2.5铜芯线+PVC套管；常用品牌，空调电脑等设备用，工程量暂定为长度200米。本项包含材料+人工+辅料；此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*合同单价；高于则不变。） | 项 | 1
|  | 控制室办公桌配置 控制室内需要配置桌子（0.6m*1.2m）+椅子各1张，常规款式，下单前需甲方确认。本项包含材料+人工+辅料；工程量暂定为1套。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*合同单价；高于则不变。 | 项 | 1
|  | 控制室空调配置 控制室内需要配置1P空调1台，品牌为海尔、海信及同等以上规模厂家。本项包含材料+人工+辅料；工程量暂定为1台。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*合同单价；高于则不变。 | 台 | 1
|  | 风机测试区域地面硬化 风机测试区域为图纸中长24米*宽6.5米区域，做一层素混凝土找平层，找平层用C30混凝土浇筑，平均厚度14cm；地面硬化后切割伸缩缝，长度暂定4*6.5=28米；在地面硬化区域入口处施工叉车坡道，在既有地面600*6500mm范围内使用专业机器切制、破碎，深度200mm，浇筑C30混凝土回填新做平缓坡道至硬化区域便于叉车上坡，示意见图纸；包含材料+人工+辅料；工程量暂定为图纸工程量，具体做法见图纸。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*合同单价；高于则不变。 | 项 | 1
|  | 风机测试区域LED灯安装 风机测试区域需安装LED灯3个及开关一个，安装高度6米（需考虑登高作业），300瓦，常用品牌；从就近三级电箱处接电，电线采用2.5铜芯线+PVC套管；常用品牌，空调电脑等设备用，工程量暂定为长度300米，示意见图纸；包含材料+人工+机械+辅料；具体做法见图纸。此分项据实结算，若验收数量低于报价清单数量，则项目结算价=项目报价-差额数量*合同单价；高于则不变。 | 项 | 1
备注： 报价单位： 报价日期： 报价有限期： 联系人及电话： 报价注意事项： 1、未全部响应公告内容的报价文件，无效。 2、报价人应严格按照报价清单填写报价，擅自增项、减项的报价将不予受理。 3、项目报价（含税）大于最高限价，报价无效。 4、中选方应在成交公告发布后3个工作日内与我所完成合同签订。签订合同的总价须与项目报价一致，不得以任何理由要求修改合同总价。